{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"In merito ai requisiti per la partecipazione, si richiedere se sia corretto indicare come subappalto al 100% le categorie diverse dalla OG1","Buongiorno, il possesso dei requisiti per le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 può essere dimostrato con attestazioni SOA per le categorie citate OPPURE con dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 c.1 del DPR 207/2010. Qualora invece l'Operatore non possa dimostrare il possesso dei requisiti, le lavorazioni possono essere subappaltate  (fermo restando il divieto di subappalto a cascata previsto dalla documentazione di gara) a impresa terza, che dovrà ovviamente essere in possesso dei requisiti citati."]
[2,"Buongiorno, avrei bisogno di una delucidazione. Leggendo il capitolato DEORSOLA - SOTTOTETTO - OPERE EDILI ho visto che per quanto riguarda i pannelli isolanti sono stati conteggiati mq 640 in quanto doppio strato di XPS ma per la posa sono stati conteggiati solo mq 320. Potete spiegarmi il motivo della differenza?\r\nSaluti","Buongiorno, inizialmente il progetto prevedeva la copertura della superficie (320 mq) con un singolo strato di pannelli; successivamente il progetto è stato modificato in doppio strato (quindi complessivamente 640 mq di pannelli) ma per svista non è stato modificato il conto della posa. L'importo effettivo per la posa sarà oggetto di confronto tra l'appaltatore e la DL, e inserito in variante."]